## 집계표
#REF!
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
[ 집 계 표 ]
1. 시스템에어컨 설치공사
1-1. 시스템에어컨 장비 설치공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1-2. 냉매배관 및 드레인배관공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1-3. 제어, 시운전 및 기타공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1-4. 매립덕트형 덕트공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서-EHP
#REF!
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1-1. 시스템에어컨 장비 설치공사
실외기(8HP, MULTI V ｉ 슈프림 Lite) | RPUW082X9L | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 에너지효율 1등급
실외기(36HP, MULTI V ｉ 슈프림 Lite) | RP-W362X9L | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 에너지효율 1등급 실외기 조합
프리미엄 실내기 (14.5kW, 4WAY, Uvnano, 듀얼베인) | RNW1451A2U | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 (4.0kW, 저정압 매립덕트) | RNW0400L2S | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 (7.2kW, 고정압 매립덕트) | RNW0721B2S | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 (8.3kW, 고정압 매립덕트) | RNW0831B2S | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
실내기 (29.0kW, 고정압 매립덕트) | RNW2900B2S | 대 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
판넬 - 4WAY(듀얼베인) | PFP-WA4CW | 대 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NEW 스탠다드 유선리모컨 | PREMTB101 | EA | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브렌치조인트 | PBL-8701H2 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브렌치조인트 | PBL-7001H2 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브렌치조인트 | PBL-3501H2 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브렌치조인트 | PBL-1601H2 | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
브렌치조인트 | PCN-11600H2 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노무비 | 기계설비공 | 인 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-2. 냉매배관 및 드레인배관공사
동파이프(연관) | φ6.35 * 0.8T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(연관) | φ9.52 * 0.8T | m | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(연관) | φ12.7 * 0.8T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(연관) | φ15.88 * 1.0T | m | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ9.52 * 0.8T | m | 41 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ12.7 * 0.8T | m | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ15.88 * 1.0T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ19.05 * 1.0T | m | 58 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ22.22 * 1.0T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ28.58 * 1.0T | m | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ34.92 * 1.2T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동파이프(직관) | φ41.28 * 1.45T | m | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동엘보 | φ9.52 | EA | 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동엘보 | φ19.05 | EA | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동엘보 | φ22.22 | EA | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동엘보 | φ41.28 | EA | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ9.52 | EA | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ12.7 | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ15.88 | EA | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ19.05 | EA | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ22.22 | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ28.58 | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ34.92 | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동소켓 | φ41.28 | EA | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ9.52 | 개소 | 56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ12.7 | 개소 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ15.88 | 개소 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ19.05 | 개소 | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ22.22 | 개소 | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ28.58 | 개소 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ34.92 | 개소 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동관용접 | φ41.28 | 개소 | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ6.35 * 9T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ9.52 * 9T | m | 76 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ12.7 * 13T | m | 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ15.88 * 13T | m | 46 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ19.05 * 13T | m | 58 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ22.22 * 19T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ28.58 * 19T | m | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ34.92 * 19T | m | 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재(EPDM) | φ41.28 * 19T | m | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고무발포보온재연결부보강테이프 | 50mm*50m | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉동마감테이프 |  | EA | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
압력게이지 | 70kgf/㎠ (R-410A 用) | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
차지니쁠 | φ6.35 | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
후레어너트 | φ6.35 | EA | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
드레인연결호수 | PDH-QA07T | EA | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC파이프 | 25A | m | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC파이프 | 40A | m | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC파이프 | 50A | m | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 보온재 | 25A * 10T | m | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 보온재 | 40A * 10T | m | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 보온재 | 50A * 10T | m | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC L보 | 25A | EA | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC L보 | 40A | EA | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC소켓 | 25A | EA | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC소켓 | 40A | EA | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC소켓 | 50A | EA | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC이경티 | 40A * 25A | EA | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC이경티 | 50A * 40A | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PVC 본드 | 1kg | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
알루미늄 은박테이프 |  | EA | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관 행거 | 50A | EA | 38 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관 행거 | 65A | EA | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관 행거 | 80A | EA | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
배관 행거 | 100A | EA | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
세트앵커 | 9.52mm | EA | 28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스트롱앵커 | 9.52mm | EA | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전산볼트 | 9.52mm | m | 138 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
와샤&너트&소켓 |  | EA | 138 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
잡자재비 | 재료비의 3% | 식 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
장비사용 | 고소작업대 | 식 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
노무비 | 용접공 | 인 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
노무비 | 보온공 | 인 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-3. 제어, 시운전 및 기타공사
리모컨용선 | 24WG²* 3C | m | 70 | [6 empty] | 0 | 0
실드통신선 | 1.5mm²* 2C | m | 211 | [6 empty] | 0 | 0
방수플랙시블관 | φ16 | m | 281 | [6 empty] | 0 | 0
전기테이프 | 3M | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
질소 | 질소 | B/T | 3 | [6 empty] | 0 | 0
산소 | 산소 | B/T | 1 | [6 empty] | 0 | 0
LPG | LPG | B/T | 1 | [6 empty] | 0 | 0
냉매 | R-410A | kg | 23 | [6 empty] | 0 | 0
잡자재비 | 재료비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
외벽 노출 입상 배관 커버 | 함석 | m | 5 | [6 empty] | 0 | 0
배관tray | 아연도강판1.2t | m | 3 | [6 empty] | 0 | 0
실외기 받침대(UX2) | 920*775*200 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
실외기 받침대(UX3) | 1240*775*200 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
실외기반입 | 도비 및 기타 | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 통신내선공 | 인 | 7 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-4. 매립덕트형 덕트공사
보온플렉시블덕트(토출, 흡입겸용) | Φ200 | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0
보온플렉시블덕트(토출, 흡입겸용) | Φ250 | m | 294 | [6 empty] | 0 | 0
SUS밴드 | Φ200 | EA | 16 | [6 empty] | 0 | 0
SUS밴드 | Φ250 | EA | 66 | [6 empty] | 0 | 0
토출챔버(주문 제작) | 700*190*260(Φ200) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
토출챔버 | 900*270*270(Φ200) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
토출챔버(관경, 구수 변경 제작) | 900*270*270(Φ200) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
토출챔버(관경, 구수 변경 제작) | 1562*460*355 | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0
흡입챔버(주문제작) | 700*190*260(Φ200) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
흡입챔버 | 900*270*270(Φ200) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
흡입챔버(관경, 구수 변경) | 900*270*270(Φ200) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
흡입챔버(관경, 구수 변경) | 1562*460*355 | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0
T라인 디퓨져 | 2Slot*1000L*200 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0
T라인 디퓨져 | 2Slot*1000L*250 | EA | 33 | [6 empty] | 0 | 0
플랙시블 덕트 행거 | Φ200 | EA | 35 | [6 empty] | 0 | 0
플랙시블 덕트 행거 | Φ250 | EA | 196 | [6 empty] | 0 | 0
스트롱앵커 | 9.52mm | EA | 231 | [6 empty] | 0 | 0
전산볼트 | 9.52mm | m | 231 | [6 empty] | 0 | 0
와샤&너트&소켓 |  | EA | 231 | [6 empty] | 0 | 0
알루미늄 은박테이프 |  | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
잡자재비 | 자재비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
장비사용 | 고소작업대 | 식 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 덕트공 | 인 | 59 | [6 empty] | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0